| 附表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交城县2020年统筹整合财政涉农资金安排建设项目表-水利工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目 主管部门 | 项目 性质 | 实施地点 | 主要建设任务 | 统筹整合资金规模 | 筹资方式 | 建设周期 |  | 补助标准及绩效目标 | 责任单位 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 开工时间 | 完工时间 |  |  |
| 二 | 基础设施建设项目-水利工程 | 小计 |  |  |  | 5596.79 |  |  |  |  |  |
| （一） | 2019年水利工程项目 | 合计 |  |  |  | 452 |  |  |  |  |  |
| 1 | 西营镇石候村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 巩固提升 | 西营镇石候村 | 改造村内输水管道、支管道、入户管道 | 132 |  | 2019/12/1 | 2020/6/1 | 6776人饮水问题得到改善 | 水利局 |
| 2 | 西营镇城头村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 巩固提升 | 西营镇城头村 | 改造村内输水管道、支管道、入户管道 | 85 |  | 2019/12/1 | 2020/6/1 | 3547人饮水问题得到改善 | 水利局 |
| 3 | 夏家营镇水源改造工程 | 水利局 | 新建 | 夏家营村、覃村、王村 | 新建二级加压管理站及敷设三个村输水主观网 | 27 |  | 2019/12/1 | 2020/6/1 | 夏家营村、覃村、王村饮水问题得到改善 | 水利局 |
| 4 | 文峪河交城段张沟村等七村生态堤坝工程 | 水利局 | 新建 | 米家庄等村 | 新建生态堤坝4600米，景观建设 | 186 |  | 2020.4 | 2020.6 | 保护耕地2900余亩，4103人 | 水利局 |
| 5 | 圪洞坡组移民后续产业水利设施建设项目 | 水利局 | 修复扩建 | 广兴村圪洞坡 | 修复蓄水池、修建水坝、更换水路管网 | 22 |  | 2019/1/4 | 2020/3/20 | 水利设施灌溉能力提升 | 水利局 |
| （二） | 2020年水利工程项目 | 合计 |  |  |  | 5144.79 |  |  |  |  |  |
|  | 河道治理工程 | 小计 | 8个 |  |  | 530.39 |  |  |  |  |  |
| 1 | 洪相乡石洪河河道治理改建工程 | 水利局 | 改建 | 安定村 | 治理河道1.6公里 | 58.24 |  | 2020.1 | 2020.12 | 保护耕地1500亩 受益人口6391人 | 安定村村委会 |
| 2 | 长立村长立组护村坝工程 | 水利局 | 新建 | 长立村 | 新建护村坝1200m | 112 |  | 2020.4 | 2020.10 | 保护耕地315亩 受益人口517人 | 长立村村委会 |
| 3 | 大草坪村护村坝工程 | 水利局 | 新建 | 大草坪村 | 新建护村坝500m | 56 |  | 2020.1 | 2020.12 | 保护耕地、林地1800亩 受益人口313人 | 大草坪村村委会 |
| 4 | 庞泉沟村新建护村坝工程 | 水利局 | 新建 | 庞泉沟村 | 新建护村坝380m | 39.9 |  | 2020.1 | 2020.12 | 保护耕地500亩 受益人口548人 | 庞泉沟村村委会 |
| 5 | 社堂村河道清淤、新建护村坝工程 | 水利局 | 新建 | 社堂村 | 新建护村坝240m | 124.95 |  | 2020.1 | 2020.12 | 保护耕地800亩 受益人口521人 | 社堂村村委会 |
| 6 | 山水村柴逯沟组新建护村坝工程 | 水利局 | 新建 | 山水村 | 新建护村坝250m | 34.3 |  | 2020.1 | 2020.11 | 保护耕地500亩 受益人口293人 | 山水村村委会 |
| 7 | 石沙庄村新建生态堤防工程 | 水利局 | 新建 | 石沙庄村 | 新建生态堤防700m | 73.5 |  | 2020.1 | 2020.12 | 保护耕地358.5亩 受益人口280人 | 石沙庄村村委会 |
| 8 | 石沙峪口村新建护村护地坝工程 | 水利局 | 新建 | 石沙峪口村 | 新建护村护地坝300m | 31.5 |  | 2020.3 | 2020.12 | 保护耕地860亩 受益人口336人 | 石沙峪口村村民委员会 |
|  | 饮水安全工程 | 小计 | 37个 |  |  | 4614.4 |  |  |  |  |  |
| 1 | 天宁镇杜家庄村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 杜家庄村 | 管网改造、安装水表、新建阀井 | 91 |  | 2020.6 | 2020.11 | 解决供水1100人 | 杜家庄村委会 |
| 2 | 天宁镇磁窑村水质提升工程 | 水利局 | 新建 | 磁窑村 | 新打井2眼、安装反渗透处理设备 | 63 |  | 2020.4 | 2020.12 | 解决供水720人 | 磁窑村村委会 |
| 3 | 天宁镇坡底村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 坡底村 | 新建蓄水池、管网改造、安装水表、新建阀井 | 182 |  | 2020.3 | 2020.6 | 解决供水2595人 | 坡底村村委会 |
| 4 | 天宁镇阳渠村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 阳渠村 | 管网改造、安装水表、新建阀井 | 476 |  | 2020 | 2021 | 解决供水6800人 | 阳渠村村委会 |
| 5 | 天宁镇西汾阳村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 西汾阳村 | 管网改造、安装水表、新建阀井 | 294 |  | 2020.3 | 2020.9 | 解决供水4200人 | 西汾阳村村委会 |
| 6 | 天宁镇蒲渠河饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 蒲渠河村 | 管网改造、安装水表、新建阀井 | 63 |  | 2020.4 | 2020.11 | 解决供水716人 | 蒲渠河村村委会 |
| 7 | 天宁镇青村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 青村 | 管网改造、安装水表、新建阀井 | 28 |  | 2020.4 | 2020.12 | 解决供水1500人 | 青村村委会 |
| 8 | 夏家营镇王村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 王村 | 管网改造、安装水表、新建阀井 | 84 |  | 2020.1 | 2020.12 | 解决供水1102人 | 王村村委会 |
| 9 | 夏家营镇夏家营村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 夏家营村 | 管网改造、安装水表、新建阀井 | 84 |  | 2020.1 | 2020.12 | 解决供水1100人 | 夏家营村村委会 |
| 10 | 洪相乡成村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 成村 | 管网改造、安装水表、新建阀井 | 476 |  | 2020.1 | 2020.12 | 解决供水6800人 | 成村村委会 |
| 11 | 洪相乡洪相村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 洪相村 | 管网改造、安装水表、新建阀井 | 252 |  | 2020.1 | 2020.12 | 解决供水3549人 | 洪相村村委会 |
| 12 | 洪相乡广兴村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 广兴村 | 管网改造、安装水表、新建阀井 | 315 |  | 2020.1 | 2020.12 | 解决供水5080人 | 广兴村村委会 |
| 13 | 洪相乡安定村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 安定村 | 管网改造、安装水表、新建阀井 | 448 |  | 2020.1 | 2020.12 | 解决供水6391人 | 安定村村委会 |
| 14 | 西营镇大营村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 大营村 | 管网改造、安装水表、新建阀井 | 399 |  | 2020.1 | 2020.12 | 解决供水5736人 | 大营村村委会 |
| 15 | 西营镇寨子村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 寨子村 | 管网改造、安装水表、新建阀井 | 280 |  | 2020.4 | 2020.10 | 解决供水4000人 | 寨子村村委会 |
| 16 | 西营镇大陵庄村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 大陵庄村 | 管网改造、安装水表、新建阀井 | 56 |  | 2020.4 | 2020.10 | 解决供水670人 | 大陵庄村村委会 |
| 17 | 西社镇横岭村饮水安全水质提升工程 | 水利局 | 改建 | 横岭村 | 采购水质处理设备 | 21 |  | 2020.3 | 2020.9 | 解决供水754人 | 横岭村村委会 |
| 18 | 水峪贯镇芝兰村王文组水质提升工程 | 水利局 | 改建 | 芝兰村王文组 | 采购水质处理设备 | 21 |  | 2020.5 | 2020.8 | 解决供水254人 | 芝兰村村委会 |
| 19 | 水峪贯镇席麻村水质提升工程 | 水利局 | 改建 | 席麻村 | 采购水质处理设备 | 21 |  | 2020.5 | 2020.8 | 解决供水238人 | 席麻村村委会 |
| 20 | 水峪贯镇鲁沿村董家圪垛组水质提升工程 | 水利局 | 改建 | 鲁沿村董家圪垛组 | 采购水质处理设备 | 21 |  | 2020.5 | 2020.8 | 解决供水200人 | 鲁沿村村委会 |
| 21 | 水峪贯镇树则村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 树则村 | 管网改造、安装水表、新建阀井 | 24.5 |  | 2020.3 | 2020.9 | 解决供水288人 | 树则村村委会 |
| 22 | 水峪贯镇西冶村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 西冶村 | 管网改造、安装水表、新建阀井 | 91 |  | 2020.3 | 2020.9 | 解决供水1205人 | 西冶村村委会 |
| 23 | 水峪贯镇西坡村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 西坡村 | 管网改造、安装水表、新建阀井 | 28 |  | 2020.5 | 2020.8 | 解决供水430人 | 西坡村村委会 |
| 24 | 水峪贯镇鲁沿村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 鲁沿村 | 管网改造、安装水表、新建阀井 | 35 |  | 2020.3 | 2020.11 | 解决供水460人 | 鲁沿村村委会 |
| 25 | 水峪贯镇东孟村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 东孟村 | 管网改造、安装水表、新建阀井 | 35 |  | 2020 | 2020 | 解决供水437人 | 东孟村村委会 |
| 26 | 水峪贯镇榆林村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 榆林村 | 管网改造、安装水表、新建阀井 | 42 |  | 2020.1 | 2020.12 | 解决供水690人 | 榆林村村委会 |
| 27 | 水峪贯镇岭上村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 岭上村 | 管网改造、安装水表、新建阀井 | 35 |  |  |  | 解决供水340人 | 岭上村村委会 |
| 28 | 会立乡寨则村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 寨则村 | 管网改造、安装水表、新建阀井 | 35 |  | 2020.1 | 2020.12 | 解决供水550人 | 寨则村村委会 |
| 29 | 会立乡代家庄村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 代家庄村 | 管网改造、安装水表、新建阀井 | 28 |  | 2020.1 | 2020.12 | 解决供水416人 | 代家庄村村委会 |
| 30 | 会立乡神堂坪村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 神堂坪村 | 管网改造、安装水表、新建阀井 | 27.3 |  | 2020.1 | 2020.12 | 解决供水628人 | 神堂坪村村委会 |
| 31 | 会立乡中庄村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 中庄村 | 管网改造、安装水表、新建阀井 | 28 |  | 2020.1 | 2020.12 | 解决供水527人 | 中庄村村委会 |
| 32 | 会立乡河西庄村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 河西庄村 | 管网改造、安装水表、新建阀井 | 14 |  | 2020.1 | 2020.12 | 解决供水330人 | 河西庄村村委会 |
| 33 | 交城县西营集中供水工程续建项目 | 水利局 | 续建 | 西营村、广兴村、大辛村 | 更新供水深水井4眼及配套设施、铺设西营站到大辛站1.6MpaDe250PE输水管10000m、架设水井及加压站高压线1000m、新建1000m3砼蓄水池、更新消毒设施5套、增设远程控制大屏1套 | 420 |  |  |  | 带动贫困户20人，人均增加收入3000元 | 水利局 |
| 34 | 东坡底乡燕家庄村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 新建 | 东坡底乡燕家庄村 | 新建水池、更换村内输水管网及其他配套设施 | 5.6 |  | 2020.1 | 2020.12 | 解决供水100人 | 燕家庄村村民委员会 |
| 35 | 东坡底乡杜里会村胡家沟组饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 新建 | 东坡底乡杜里会村 | 更换输水管网2000m及其他配套设施 | 10.5 |  | 2020.1 | 2020.12 | 解决供水100人 | 杜里会村村民委员会 |
| 36 | 东坡底乡惠家庄村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 新建 | 东坡底乡惠家庄村 | 新建水池、更换村内输水管网及其他配套设施 | 14 |  | 2020.1 | 2020.12 | 解决供水400人 | 惠家庄村村民委员会 |
| 37 | 东坡底乡东坡底村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 新建 | 东坡底乡东坡底村 | 更换输水管网3600m及其他配套设施 | 23.1 |  | 2020.1 | 2020.12 | 解决供水832人 | 东坡底村村民委员会 |
| 38 | 庞泉沟镇市庄村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 市庄村 | 管网改造、安装水表、新建阀井 | 28 |  | 2020.4 | 2020.10 | 解决供水272人 | 市庄村村委会 |
| 39 | 庞泉沟镇市庄村水冲沟组饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 市庄村水冲沟组 | 管网改造、新建阀井 | 15.4 |  | 2020.4 | 2020.10 | 解决供水428人 | 市庄村村委会 |