附件1

2021年全县水污染防治重点工程明细表

| 序号 | 工程类别 | 项目名称 | 治理任务 | 环保效益 | 投资概算 （万元） | 完成时限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理设施建设改造 | 交城县城西污水处理厂建设工程 | 建成投运交城县城西污水处理厂，处理能力1万m³/d。 | 年消减COD1131.5吨，氨氮120.5吨。 | 13500 | 2022年12月 | 县住建局 |
| 2 | 污水处理设施建设改造 | 交城县污水处理厂进水调节池建设工程 | 建成投运1.8万立方的进水调节池。 | 进一步提高污水收集率。 | 2400 | 2021年9月 | 县住建局 |
| 3 | 污水管网 改造 | 交城县建成区污水收集管网改造工程 | 完成建成区改造雨污合流制管网8.4公里。 | 进一步提高污水收集率，有效防止污水直排。 | 2800 | 2021年10月 | 县住建局 |
| - 1 - 4 | 农村污水治理 | 庞泉沟镇建制镇生活污水处理设施及配套管网建设项目 | 其中庞泉沟村污水处理站处理规模为300m³/d，DN300双壁波纹管长3060米；张沟村污水处理站处理规模为1000m³/d，DN300双壁波纹管长2200米；长立村污水处理站处理规模为500m³/d，DN300双壁波纹管长1220米。 | 年消减COD33.9吨，氨氮3.6吨 | 2385 | 2021年10月 | 庞泉沟镇 |

| - 2 - 5 | 污水处理设施稳定运行 | 西营镇污水处理厂托管运行 | 对西营镇污水处理厂进行托管运行，由专业的第三方运行，保证污水处理厂稳定运行，出水达标。 | 保障磁窑河武良段出境水质稳定达标。 | 320 | 2021年10月 | 西营镇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 源头治理 | 磁窑河、瓦窑河河道治理工程 | 全力推进磁窑河、瓦窑河河道治理工程，2021年要完成磁窑河一、二号坝蓄水景观的建设。 | 保障磁窑河源头水质好转。 | 19000 | 2021年12月 | 县住建局 |
| 7 | 水质污染控制和生态修复 | 磁窑河交城段水质污染控制和生态修复工程 | 对五村公渠交城县污水处理厂溢流口产生的溢流污水和县城区域内的初期雨水截留收集，通过管网送入白石南河进入水质提升工程处理。在磁窑河和白石南河各建设两座合页坝，提高污水续存能力，起到调节作用，有效保证上游突发高浓度水对工程的冲击，从而保证磁窑河武良出境断面稳定达标。 | 有效保证上游突发高浓度水对工程的冲击，从而保证磁窑河武良出境断面稳定达标. | 4200 | 2023年10月 | 市生态环境交城分局 |
| 8 | 污水处理设施稳定运行 | 庞泉沟镇污水处理厂进水调试并运行 | 尽快完善庞泉沟镇3座污水处理站及配套管网建设任务，于2021年10月底前进水调试。 | 年消减COD239.81吨，氨氮6.05吨。 | 2100 | 2021年10月 | 庞泉沟镇 |