附件2

- 24 -

交城县2023年巩固脱贫成果衔接乡村振兴资金安排建设项目表—水利工程

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目主管部门 | 项目性质 | 实施地点 | 主要建设任务 | 资金规模 | 建设周期 | 补助标准及绩效目标 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开工时间 | 完工时间 |
| **（一）** | **基础设施建设项目-水利工程** | **总计** | **29** |  |  | **2433.86521** |  |  |  |  |
|  | **河道治理工程** | **小计** | **14** |  |  | **1051.27021** |  |  |  |  |
| 1 | 天宁镇前火山引水灌溉工程 | 水利局 | 续建 | 天宁镇前火山 | 新建灌溉管路1950米，新建27立方米蓄水池一座、400立方米蓄水池一座、３个阀井及6个出水口 | 16.96021 | 2021.7 | 2021.12 | 改善提升前火山村300余亩耕地的灌溉条件。 | 水利局 |
| 2 | 天宁镇东雷庄村新建堤防工程 | 水利局 | 续建 | 天宁镇东雷庄村 | 新建堤防80m | 18 | 2021.7 | 2021.12 | 提升东雷庄村防汛安全，改善水环境质量及人居环境。 | 水利局 |
| 3 | 东坡底乡石沙峪口村新建护村坝工程 | 水利局 | 续建 | 东坡底乡石沙峪口村 | 新建堤防200m | 17 | 2021.7 | 2021.12 | 提升石沙峪口村防汛安全，改善水环境质量及人居环境。 | 水利局 |
| 4 | 东坡底乡杜里会村南沟组新建防洪坝工程 | 水利局 | 续建 | 东坡底乡杜里会村南沟组 | 杜里会村南沟组新建防洪坝300m | 13 | 2021.7 | 2021.12 | 提高防洪能力，保障村民生命财产安全，保障农田不受洪水威胁。 | 水利局 |
| 5 | 庞泉沟镇代家庄村刘家沟组生态河道综合治理工程 | 水利局 | 续建 | 庞泉沟镇代家庄村刘家沟组 | 新建浆砌石堤防800m，新建生态坝300m，河道整治1000m | 46 | 2021.7 | 2021.12 | 提升代家庄村防汛安全，改善水环境质量及人居环境，保护动物多样性。 | 水利局 |
| 6 | 庞泉沟镇双家寨村新建防洪坝工程 | 水利局 | 续建 | 庞泉沟镇双家寨村 | 新建防洪坝1000m | 16 | 2021.7 | 2021.12 | 提高防洪能力，保障沿河耕地防汛安全，确保农业生产。 | 水利局 |
| 7- 25 - | 瓦窑河以西石洪河以东区域防洪退水2期治理工程 | 水利局 | 续建 | 西营镇城头村 | 渠道衬砌460m（含建筑物拆除），新建箱涵2座 | 94.31 | 2021.7 | 2021.12 | 提升城头村及周边村庄防汛水平。 | 水利局 |
| 8- 26 - | 西社镇野则河村护地坝工程 | 水利局 | 续建 | 西社镇野则河村 | 新建堤防1500m | 11 | 2021.7 | 2021.12 | 提升野则河村防汛安全，改善水环境质量及人居环境。 | 水利局 |
| 9 | 庞泉沟镇山水村新建护村坝工程 | 水利局 | 续建 | 庞泉沟镇山水村 | 新建堤防860m | 26 | 2021.7 | 2021.12 | 提升山水村防汛安全，改善水环境质量及人居环境。 | 水利局 |
| 10 | 庞泉沟镇苏家湾村新建护村坝工程 | 水利局 | 续建 | 庞泉沟镇苏家湾村 | 新建堤防450m | 11 | 2021.7 | 2021.12 | 带动周边旅游收入，提升生态环境质量，推进脱贫攻坚工作。 | 水利局 |
| 11 | 庞泉沟镇文峪河市庄村段河道综合治理工程 | 水利局 | 续建 | 庞泉沟镇文峪河市庄村 | 长约1.8km，清淤主河道宽约40m，新建两岸生态堤防总长约3.6km，堤防高约2m，于主河槽中拟建潜坝蓄水，滩槽进行绿化美化 | 432.5 | 2021.1 | 2021.9 | 项目实施前期提供临时就业岗位，运营期提供稳定就业岗位，旅游收入村集体分红，群众受益，集体增收。 | 庞泉沟镇市庄村民委员会 |
| 12 | 一、二支总退大辛段渠道水泥砌筑工程 | 水利局 | 续建 | 夏家营镇大辛村 | 一、二支总退大辛段清淤疏浚、新建护坡740m | 18.5 | 2021.8 | 2021.12 | 解决一二支总退渗漏问题、保护沿河群众房屋安全、美化人居环境。 | 水利局 |
| 13 | 西社镇西社村护地坝工程 | 水利局 | 续建 | 西社镇西社村 | 新建堤防1000m | 31 | 2021.6 | 2021.12 | 保护西社村文峪河东岸耕地、防治水土流失 | 水利局 |
| 14 | 夏家营镇五村节水灌溉及退水治理一期工程 | 水利局 | 续建 | 王家寨村、温家寨村、大辛村、辛南村、贾家寨村 | 新建渠道、节制闸、分水口、清淤退水渠，新建泵站等 | 300 | 2021.7 | 2021.12 | 改善五村1万亩农田的灌溉问题，节约成本，促进农民增产增收，同时有效控制退水 | 水利局 |
|  | **饮水安全工程** | **小计** | **15** |  |  | **1382.595** |  |  |  |  |
| 1 | 交城县西营集供输水管网巩固提升工程 | 水利局 | 续建 | 夏家营镇郭家寨村、贺家寨村、王家寨村等 | 新建1000m3钢筋砼蓄水池1座，改造郭家寨村提水泵站至温家寨村、贺家寨村、王家寨村、郑村和连家寨村管线；蓄水池监控系统1套；配套次氯酸钠投加系统4套及其他配套设施等 | 88 | 2021.7 | 2021.12 | 改善贺家寨村、王家寨村、温家寨村、郑村、连家寨村共计7000人的饮水安全条件 | 水利局 |
| 2- 27 - | 东坡底乡柏叶口村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 续建 | 东坡底乡柏叶口村 | 改造村内供水管道3500m，新建分水阀井，配套入户管道3400m以及其他配套工程 | 11 | 2021.7 | 2021.12 | 改善提升柏叶口村512人的饮水问题 | 水利局 |
| 3- 28 - | 天宁镇岭底村、岭底村魏家沟组饮水安全水源改造工程 | 水利局 | 续建 | 岭底村 | 新建截潜流一座、新建200m³圆形钢筋混凝土蓄水池一座、铺设各类管道6000余米、新建阀井7座 | 15.14 | 2021.7 | 2021.12 | 为全村村民用水提供安全便利保障。 | 水利局 |
| 4 | 天宁镇青村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 续建 | 天宁镇青村 | 新建管理房、改造村内全部供水管道、新建控制及分水阀井等 | 14.61 | 2021.6 | 2021.10  | 有效解决天宁镇青村约5000人（其中流动人口3500人）饮水安全问题。 | 水利局 |
| 5 | 交城县农村供水村级智能水表安装和联网工程项目 | 水利局 | 新建 | 全县自然村 | 安装198套无线远传村控水表，新建水表井198座 | 115 | 2022.6 | 2022.12 | 工程建设后通过互联网+监管模式实现农村供水工程远程监测和管理。 | 水利局 |
| 6 | 石侯村深井及管道维修项目 | 水利局 | 改建 | 交城县西营镇石侯村 | 需维修水井30眼，水井房30处，水井扬程铁管1890余米，水管管道老化5000余米，出口水损坏累计160个，需连接器30套，水泵30余套。 | 121.85 | 2022.9 | 2022.12 | 石侯村深井及管道维修项目建成后，该村受益人口数量（全村6760人，其中脱贫户378户1128人）。通过基础设施建设，帮助解决村民灌溉问题。 | 水利局 |
| 7- 29 - | 西营村深井维修及配套设施更换项目 | 水利局 | 改建 | 交城县西营镇西营村 | 水泵78/50 18.5kw需30台；水泵出水铁管3300m水泵防水线3600m；铺设浇地管道2000m；维修深水井30眼 | 89.675 | 2022.9 | 2022.12 | 西营村深井维修及配套设施更换项目建成后，该村受益人口数量（全村7713人，其中脱贫户459户1179人）。通过基础设施建设，帮助解决村民灌溉问题。 | 水利局 |
| 8 | 水峪贯镇岭上集供升级改造工程 | 水利局 | 新建 | 岭上村 | 新建300m3钢筋砼蓄水池1座，新建水源截潜流坝1座，新建控制阀井，更换维修供水管道及配套设施设备等 | 50 | 2022.6 | 2022.12 | 工程建设后可有效解决岭上组、双龙村、周家沟组、寨立村以及芝兰村1500人的饮水安全问题。 | 水利局 |
| 9 | 水峪贯镇青沿村饮水安全水质提升工程 | 水利局 | 新建 | 青沿村 | 新建水源截潜流1座、新建大口井1座、铺设管网5km以及其他配套设施等 | 50 | 2022.6 | 2022.12 | 工程建设后可有效解决水峪贯镇青沿村以及牛心组1500人的饮水安全问题。 | 水利局 |
| 10 | 庞泉沟镇社堂村、社堂村王家湾组饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 新建 | 社堂村、社堂村王家湾组 | 铺设输水管道约6km（恢复路面约4km），新建控制及排气阀井等 | 40 | 2022.6 | 2022.12 | 工程建设后可改善社堂村、社堂村王家湾组500人饮水安全问题。 | 水利局 |
| 11- 30 - | 夏家营镇大辛村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 新建 | 大辛村 | 改造村内供水管道约10km（恢复路面），新建控制及分水阀井，安装水表等 | 226.72 | 2022.6 | 2022.12 | 工程建设后可有效解决夏家营镇大辛村2300人的饮水安全问题。 | 水利局 |
| 12 | 夏家营镇温家寨村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 改建 | 夏家营镇温家寨村 | 对全村3000米自来水主管道进行更换，解决村民的饮水难问题 | 5.82 | 2022.6 | 2022.12 | 解决村民生活用水问题，受益人口数量，其中建档立卡贫困户58人。 | 水利局 |
| 13 | 夏家营镇王家寨村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 新建 | 夏家营镇王家寨村 | 更换自来水管道6500米及相关配套设施 | 93.78 | 2022.4 | 2022.12 | 更换自来水管道及相关配套设施，解决吃水矛盾，减少水资源浪费，巩固农村环境整治成果。 | 水利局 |
| 14 | 西社镇沙沟村饮水安全巩固提升工程 | 交城县水利局 | 新建 | 沙沟村 | 新建40米C25钢筋混凝土暗涵结构截潜流水源工程1处；铺设De110（1.6MPa） PE100主管道4.95km；新建300m3蓄水池一座；配套钢筋混凝土控制阀井1座、检修阀井6座、排水阀井5座、钢筋混凝土分水阀室1座、钢筋混凝土排气阀井5座 | 162 | 2023.5 | 2023.11 | 受益人口1521人 | 交城县水利局 |
| 15- 31 - | 夏家营镇贾家寨村饮水安全管网改造工程 | 交城县水利局 | 新建 | 贾家寨村 | 换4寸管20000米，3村管8000米，2村管30000米，修窨井300个，水表更换1100个 | 299 | 2023.5 | 2023.11 | 受益人口3328人 | 交城县水利局 |