附件2

交城县2025年巩固脱贫成果衔接乡村振兴资金安排建设项目表—水利工程

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目 主管部门 | 项目 性质 | 实施地点 | 主要建设任务 | 调整后资金 | 建设周期 |  | 补助标准及绩效目标 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 开工时间 | 完工时间 |  |  |
| （一） | 基础设施建设项目—水利工程 | 总计 | 29 |  |  | 1011.682059 |  |  |  |  |
| 1 | 东坡底乡燕家庄村塄则上组饮水安全巩固提升工程 | 县水利局 | 续建 | 东坡底乡 燕家庄村 塄则上组 | 管网改造、新建阀井 | 1 | 2020.6 | 2020.8 | 解决447人饮水安全问题 | 县水利局 |
| 2 | 东坡底乡杜里会村胡家沟组饮水安全巩固提升工程 | 县水利局 | 续建 | 东坡底乡 杜里会村 胡家沟组 | 管网改造、新建阀井 | 1 | 2020.6 | 2020.8 | 解决76人饮水安全问题 | 县水利局 |
| 3 | 东坡底乡惠家庄村饮水安全巩固提升工程 | 县水利局 | 续建 | 东坡底乡 惠家庄村 | 管网改造、新建阀井 | 1 | 2020.6 | 2020.8 | 解决396人饮水安全问题 | 县水利局 |
| 4 | 东坡底乡东坡底村饮水安全巩固提升工程 | 县水利局 | 续建 | 东坡底乡 东坡底村 | 管网改造、新建阀井 | 1 | 2020.6 | 2020.8 | 解决840人饮水安全问题 | 县水利局 |
| 5 | 庞泉沟镇市庄村 饮水安全巩固提升 工程 | 县水利局 | 续建 | 庞泉沟镇 市庄村 | 管网改造、新建阀井 | 1 | 2020.6 | 2020.8 | 解决265人饮水安全问题 | 县水利局 |
| 6 | 庞泉沟镇市庄村 水冲沟组饮水安全巩固提升工程 | 县水利局 | 续建 | 庞泉沟镇 市庄村 水冲沟组 | 管网改造、新建阀井 | 0.3595 | 2020.6 | 2020.8 | 解决116人饮水安全问题 | 县水利局 |
| 7 | 夏家营镇贾家寨村饮水安全管网改造工程 | 县水利局 | 续建 | 夏家营镇 贾家寨村 | 换4寸管20000米，3寸管8000米，2寸管30000米，修窨井300个，水表更换1100个。 | 10.2348 | 2023.5 | 2023.11 | 受益人口3328人 | 县水利局 |
| 8 | 西社镇沙沟村饮水安全巩固提升工程 | 县水利局 | 续建 | 西社镇 沙沟村 | 新建40米C25钢筋混凝土暗涵结构截潜流水源工程1处；铺设De110（1.6MPa）PE100主管道4.95km；新建300m³蓄水池一座；配套钢筋混凝土控制阀井1座、检修阀井6座、排水阀井5座、钢筋混凝土分水阀室1座、钢筋混凝土排气阀井5座。 | 7.48963 | 2023.5 | 2023.11 | 受益人口1521人 | 县水利局 |
| 9 | 水峪贯镇、西社镇 9村水质消毒净化项目 | 县水利局 | 续建 | 水峪贯镇水峪贯村、西冶村、鲁沿村、岭上集中供水工程，西社镇西社村、东社村、沙沟村、大岩头村、米家庄村 | 加装净化设备3处，加装消毒设备9处。 | 6.3342 | 2023.11 | 2024.9 | 确保水峪贯镇、西社镇9村农村饮水水质安全稳定达标。 | 县水利局 |
| 10 | 水峪贯镇芝兰村 饮水安全巩固提升工程 | 县水利局 | 续建 | 水峪贯镇 芝兰村 | 维修更换自来水管4500米，恢复混凝土地面硬化。 | 29.0352 | 2024.5 | 2024.9 | 通过实施该项目，切实保障人畜饮水安全，提升群众满意度，带动养殖业发展。 | 县水利局 |
| 11 | 交城县天宁镇 瓦窑村饮水安全 巩固提升工程 | 县水利局 | 续建 | 天宁镇 瓦窑村 | 村内饮水管道改造约20公里，更换3寸管15000m，更换2寸管5000m，更换1寸管7000m，修复窨井800个，安装水表750个及其他配套设施。 | 107.136718 | 2024.3 | 2024.6 | 通过项目工程建设用工，直接带动脱贫劳动力务工约5人，人均月增加收入约1000—2000元，间接受益人口1770人（其中脱贫户和监测对象人口192人），提升饮水安全保障水平，提高农民生产生活水平。 | 县水利局 |
| 12 | 庞泉沟镇代家庄村翟家庄组自来水 管网改造项目 | 县水利局 | 续建 | 庞泉沟镇代家庄村翟家庄组 | 在村西1200米处新建大口井一座（直径2米，高2.5米），重新铺设全村主管道和入户管道，开挖路面及恢复。 | 16.074623 | 2024.5 | 2024.8 | 通过实施该项目，切实保障群众吃水安全，提升群众满意度，巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。 | 县水利局 |
| 13 | 西营镇石侯村供水主管网更换工程 | 县水利局 | 续建 | 西营镇 大营村至 石侯村 | 西营集供至石侯村主干道修复长度3000米，增添检测井3个，及设施配件。 | 21.274747 | 2024.4 | 2024.5 | 通过实施该项目，切实解决全村吃水问题，确保村民受益，提升村民幸福感，提升宜居环境，巩固脱贫攻坚成果。 | 县水利局 |
| 14 | 东坡底乡柏叶口村高家坪组安全饮水工程 | 县水利局 | 续建 | 东坡底乡 柏叶口村 高家坪组 | 新建主管道铺设、水泥路面开挖、填埋1800m，265户入户管道铺设、开挖、填埋900m，新建水塔1座，窨井15个。 | 10.21528 | 2024.3 | 2024.11 | 切实解决全村吃水问题，提升群众满意度，改善河道两侧环境，发展村内经济，巩固拓展脱贫攻坚成果，促进乡村振兴。 | 县水利局 |
| 15 | 东坡底乡会立村 安全饮水工程 | 县水利局 | 续建 | 东坡底乡 会立村 | 新建主管道铺设、水泥路面开挖、填埋4300m，265户入户管道铺设、开挖、填埋4300m。 | 38 | 2024.3 | 2024.11 | 切实解决全村吃水问题，提升群众满意度，改善河道两侧环境，发展村内经济，巩固拓展脱贫攻坚成果，促进乡村振兴。 | 县水利局 |
| 16 | 水峪贯镇大游底村大足底组管网改造项目 | 县水利局 | 续建 | 水峪贯镇 大游底村 大足底组 | 更换大足底组主管道1500米，新修建管道500米，支管道2400米，管道开挖、回填。 | 4 | 2024.5 | 2024.7 | 切实保障群众吃水安全，提升群众满意度。 | 县水利局 |
| 17 | 庞泉沟村自来水 管网改造项目 | 县水利局 | 续建 | 庞泉沟镇 庞泉沟村 | 重新铺设全村自来水管道，包括主管道3700米，入户管道2000米，及开挖路面和恢复。 | 27.070778 | 2024.5 | 2024.8 | 通过实施该项目，满足群众生产生活用水需求，提升群众满意度，带动旅游业发展，巩固拓展脱贫攻坚成果。 | 县水利局 |
| 18 | 饮水安全消毒设备安装工程 | 县水利局 | 续建 | 各有关农村 | 全县农村供水工程安装62处消毒设备。 | 37.602185 | 2024.1 | 2024.12 | 提升农村供水水质，切实保障群众吃水安全，提升群众满意度。 | 县水利局 |
| 19 | 交城县夏家营镇 义望村饮水安全 巩固提升工程 | 县水利局 | 新建 | 夏家营镇 义望村 | 更换村内供水主管网4000米。 | 58.151861 | 2025.5 | 2025.8 | 切实保障群众吃水安全，提升群众满意度。 | 县水利局 |
| 20 | 东坡底乡大塔村 饮水安全巩固提升工程 | 县水利局 | 改建 | 东坡底乡 大塔村 | 改造全村自来水管道7500余米，及新建窨井、蓄水池、水表等配套设施。 | 40.433541 | 2025.5 | 2025.8 | 全面改善全村自来水管道，提升群众满意度。 | 县水利局 |
| 21 | 东坡底乡康家社村冯家庄组饮水安全巩固提升工程 | 县水利局 | 改建 | 东坡底乡 康家社村 冯家庄组 | 改建水源、蓄水池及村内配套管网、设施。 | 19.613696 | 2025.5 | 2025.7 | 切实保障群众吃水安全，提升群众满意度。 | 县水利局 |
| 22 | 水峪贯镇大游底村自来水管网改造 项目 | 县水利局 | 改建 | 水峪贯镇 大游底村 | 改造全村自来水管道4500余米，及新建管网1500米及窨井等配套设施。 | 70.68276 | 2025.5 | 2025.8 | 切实保障群众吃水安全，提升群众满意度。 | 县水利局 |
| 23 | 饮水工程维修养护项目 | 县水利局 | 改建 | 东坡底乡鱼儿村张迷组，水峪贯镇双龙村、青沿村、圪垛村，庞泉沟镇米家庄村，天宁镇竖石佛村峁上组，西营集中供水工程 | 新建蓄水池，铺设更换管网，新建水源及水源修复工程、新建水源地截前流及安装排气阀门，更换村供水主管网，更换西营集供大辛分水站，大辛分水站到郭家寨分水站远程控制启动柜。 | 41.903882 | 2025.6 | 2025.11 | 切实保障群众吃水安全，提升群众满意度。 | 项目村组 |
| 24 | 夏家营镇王明寨村饮水安全应急水源工程 | 县水利局 | 改建 | 夏家营镇 王明寨村 | 从段村供水主管网定向转铺设1500米管网到王明寨村主管网对接。 | 36.707734 | 2025.6 | 2025.12 | 解决王明寨村2500人饮水问题，扩大规模化供水率。 | 县水利局 |
| 25 | 水峪贯镇牛头咀村逯沟组饮水安全 巩固提升工程 | 县水利局 | 新建 | 水峪贯镇 牛头咀村 逯沟组 | 改造村内供水主管网2500米、支管网1800米及水塔、窨井改造。 | 27.978793 | 2025.6 | 2025.12 | 改善逯沟组饮水条件，提高供水保障率，增强群众满意度、幸福感。 | 县水利局 |
| 26 | 洪相镇洪相村窑儿头组饮水安全巩固提升工程 | 县水利局 | 新建 | 洪相镇 洪相村 窑儿头组 | 从洪相村供水主管网铺设1200米管网到窑儿头组蓄水池。 | 5.13928 | 2025.6 | 2025.12 | 改善窑儿头组饮水条件，提高供水保障率，增强群众满意度、幸福感。 | 县水利局 |
| 27 | 农村饮水安全应急资金项目 | 县水利局 | 新建 | 交城县 | 由于近年来天气干旱、降雨量减少，部分村组饮水存在季节性缺水情况，为应对农村饮水突发情况，拟将此资金储备用于农村饮水安全应急资金。 | 70.280804 | 2025.7 | 2025.9 | 项目实施后，有效改善和缓解农村饮用水突发状况，保障农村居民用水。 | 县水利局 |
| 28 | 东坡底乡窑儿上村护村护地坝建设 项目 | 县水利局 | 新建 | 东坡底乡 窑儿上村 | 新建窑儿上村挡渣溢流坝1座，新建胡家沟组护地坝729m，新建胡家沟土质坝450m，新建塔上护村护地坝254m。 | 261.574323 | 2025.7 | 2025.11 | 通过项目实施，保障村庄及耕地防洪安全。 | 县水利局 |
| 29 | 天宁镇西汾阳村 饮水安全水源置换工程 | 县水利局 | 新建 | 天宁镇 西汾阳村 | 西汾阳村进行水源置换，使用广兴集供水源，从洪相镇成村主管网接入。1.铺设输水De160PE管3000m，管道采用定向钻方式施工。2.新建排气井2座、阀门井1座。 | 59.387724 | 2025.7 | 2025.9 | 工程实施后可保障西汾阳村生活用水水质水量，提高供水保障率，增强群众满意度、幸福感。 | 县水利局 |