FWZN-2019-00004

公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查

服 务 指 南

2019年-9月-26日发布           2019年-9月-26日发布

交城县应急管理局  发布

公众聚集场所投入使用、营业前

消防安全检查服务指南

- 事项编码

- 2500-A-00700-141122

- 适用范围

- 公众聚集场所，是指宾馆、饭店、商场、集贸市场、客运车站候车室、客运码头候船厅、民用机场航站楼、体育场馆、会堂以及公共娱乐场所等。其中，公共娱乐场所是指向公众开放的影剧院、录像厅、礼堂等演出、放映场所，舞厅、卡拉OK等歌舞娱乐场所，具有娱乐功能的夜总会、音乐茶座和餐饮场所，游艺、游乐场所，保龄球馆、旱冰场、桑拿浴室等营业性健身、休闲场所等。

- 事项类别

- 行政许可

- 设立依据

- 《中华人民共和国消防法》（2019年4月23日主席令第二十九号）第十五条。

- 《消防监督检查规定》(中华人民共和国公安部令 第 107 号)第十五条。

- 受理机构

- 交城县应急管理局

- 决定机构

- 交城县应急管理局

- 办理条件

- 申请公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证核发，应当具备下列条件：

- 1.建筑物或者场所是否依法通过消防验收合格或者进行竣工验收消防备案抽查合格；依法进行竣工验收消防备案但没有进行备案抽查的建筑物或者场所是否符合消防技术标准；

- 2.消防安全制度、灭火和应急疏散预案是否制定；

- 3.自动消防系统操作人员是否持证上岗，员工是否经过岗前消防安全培训；

- 4.消防设施、器材是否符合消防技术标准并完好有效；

- 5.疏散通道、安全出口和消防车通道是否畅通；

- 6.室内装修材料是否符合消防技术标准；

- 7.外墙门窗上是否设置影响逃生和灭火救援的障碍物。

- 申办材料

- 申请人把下列申请资料送交办理窗口；

| - 序号 | - 提交材料名称 | - 原件/复印件 | - 份数 | - 纸质/电子版 | - 特定要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 消防安全检查申请表 | - 原件 | - 1 | - 纸质+电子版 | - 提交材料的具体要求，包括但不限于规格、填报须知、受理标准等；申请表下载地址：jcxajjspg@163.com 密码：3535119 电子版发往所下载邮箱。 |
| - 2 | - 消防安全制度、灭火和应急疏散预案、场所平面布置图 | - 复制件 | - 1 | - 纸质 | - 加盖单位公章 |
| - 3 | - 员工岗前消防安全教育培训记录、自动消防系统操作人员取得的消防行业特有工种职业资格证书 | - 复制件 | - 1 | - 纸质 | - 场所内设有消防控制室的，需提供此项材料 |
| - 4 | - 场所室内装修消防设计施工图、消防产品质量合格证明文件、装修材料防火性能符合消防技术标准的证明文件、出厂合格证； | - 复制件 | - 1 | - 纸质 | - 需提供上述材料 |
| - 5 | - 营业执照或者工商行政管理机关出具的企业名称预先核准通知书；申请人身份证明文件 | 复制件 | - 1 | - 纸质 | - 建设单位法定代表人委托他人办理事项的，应提供委托书、委托人和被委托人身份证明文件 |

- 办理方式

- 窗口受理：直接到交城县政务大厅二楼应急管理局综合窗口提交申请材料，向登记机关提出申请，并带齐本办法规定的相应资料一并提交。

- 办理流程

- （一）申请

- 窗口申请。申请人带齐申请资料到交城县政务大厅二楼应急管理局综合窗口现场提交申请材料。

- （二）受理

- 窗口当场对申请材料进行审核，材料符合要求的，通知申请人领取《受理申请通知书》；材料不齐全或不符合要求的，通知申请人领取《申请材料补正告知书》，一次性告知申请人需补正的内容；依法不属于本机关职权或本业务受理范围的，通知申请人领取《不予受理申请通知书》并告知申请人不予受理的原因。

- （三）审查

- 县应急管理局组织相关人员对本服务事项进行审查，申请人应积极配合。根据审查结果，对申报材料和程序合法性进行审核。对符合申报要求的，提出审查意见，企业根据审查意见修改申报材料后报送县应急管理局行政审批股，审核修改后的申报材料，合格后转决定环节。

- （四）决定

- 复核审查意见。1.符合许可条件的，准予行政许可；2.不符合许可条件的，不予行政许可。

- （五）制证与送达：

- 不予许可的事项，发出《不予颁发决定书》。

- 准予许可的事项，发出《准予颁发决定书》。请收到本决定书后，凭此决定书到交城县政务大厅应急管理综合窗口领取《公众聚集场所投入使用、营业前检查合格证》。

- 办理时限

- 法定时限

- 自受理之日起13个工作日。

- 承诺时限

- 自受理之日起10个工作日。

- 收费依据及标准

- 收费项目

- 无

- 收费依据

- 无

- 收费标准

- 无

- 结果送达

- 自受理之日起10个工作日内经由现场取件。

- 行政救济途径与方式

- 申请人在申请行政审批过程中，依法享有陈述

- 权、申辩权；

- 申请人的行政许可申请被驳回的有权要求说明

- 理由；

- 申请人不服行政许可决定的，有权依法申请行政

- 复议或者提起行政诉讼。

- 咨询方式

- 现场咨询

- 交城县政务大厅二楼应急管理局综合窗口

- 电话咨询

- 0358-3535119

- 监督投诉渠道

- （一）现场监督投诉

- 交城县政务大厅

- （二）电话监督投诉

- 0358-3531108

- 办理地址和时间

- 地址：交城县迎宾路政务大厅二楼应急管理局综合窗口

- 时间：周一至周五 上午8:00-12:00下午15:00-18：00

- 办理进程和结果查询

- （一）办理进程查询方式

- 1.现场查询

- 政务大厅二楼应急管理局窗口

- 2、电话查询

- 0358-3535119

- （二）结果公开查询方式

- 1、现场查询

- 政务大厅二楼应急管理局综合窗口

- 2、电话查询

- 0358-3535119

编号： 内部资料 注意保密

公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查

申  请  书

申请企业

经 办 人

联系电话

填表日期

交城县应急管理局制

消防安全检查申报表

申请人（印章）：　　　　　　　　　　　             填表日期：     年   月   日

| 场所名称 |  |  | 法定代表人/ 主要负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  | 建筑结构 |  |
| 场 所 建筑面积 |  |  | 使用层数 （地上/地下） |  |
| 联 系 人 |  |  | 联系电话 |  |
| 场所性质 | □公共娱乐场所： □影剧院、录像厅、礼堂等演出、放映场所 □舞厅、卡拉ＯＫ厅等歌舞娱乐场所 □具有娱乐功能的夜总会、音乐茶座和餐饮场所 □游艺、游乐场所 □保龄球馆、旱冰场、桑拿浴室等营业性健身、休闲场所 □其他 |  |  |  |
|  | □宾馆、饭店 □商场 □集贸市场 □客运车站候车室 □客运码头候船厅 □民用机场航站楼 □体育场馆 □会堂 □其他 |  |  |  |
| 场所所在 建筑情况 | 名 称 |  | 建筑面积 |  |
|  | 建筑层数 （地上/地下） |  | 建筑高度 |  |
| 消防验收/备案 情况 | □依法通过消防验收 文 号： □依法进行竣工验收消防备案 文 号： 其他情况： |  |  |  |
| 现有消防设施： □火灾自动报警系统 □自动喷水灭火系统 □气体灭火系统 □泡沫灭火系统 □机械防烟系统 □机械排烟系统 □消防控制室 □室内消火栓 □室外消火栓 □消防电梯 □应急广播 □应急照明 □疏散指示标志 □其他消防设施： □安全出口 数量： □灭火器 种类、型号和数量： |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况： |  |  |  |  |

说     明

1.本表适用于公众聚集场所申请投入使用、营业前消防安全检查时填写。

2.申请人应如实填写，内容准确、完整，并对提交材料的真实性、完整性负责，不得虚构、伪造或编造事实，否则将承担相应的法律后果。

3.填写应使用钢笔和能够长期保持字迹的墨水或打印，字迹清楚，文面整洁，不得涂改。

4.申报表应由申报单位加盖印章，没有单位印章的，应由场所的法定代表人或主要负责人签名。

5.文书中的“□”，表示可供选择，在选中内容前的“□”内画√。

6.“建筑结构”填写木结构、砖木结构、砖混结构、钢筋混凝土、钢结构等类型。“使用层数”填写场所实际使用建筑楼层号。

7.“场所所在建筑情况”一栏中分别填写所在建筑的名称、建筑面积、建筑层数和建筑高度。如场所独自使用一栋或多栋建筑的，则无需填写该栏。

8.“其他需要说明的情况”填写附送的材料目录及其他情况；场所使用多栋建筑的，在此处逐一说明。

9.申请消防安全检查，应同时提交下列材料：

（1）营业执照或工商行政管理机关出具的企业名称预先核准通知书；

（2）依法取得的建设工程消防验收或竣工验收消防备案的法律文书；

（3）消防安全制度、灭火和应急疏散预案、场所平面布置图;

（4）员工岗前消防安全教育培训记录、自动消防系统操作人员取得的消防行业特有工种职业资格证书；

（5）法律、行政法规规定的其他材料。

依照《建设工程消防监督管理规定》不需要进行竣工验收消防备案的公众聚集场所申请消防安全检查的，还应提交下列材料：

（1）场所室内装修消防设计施工图；

（2）消防产品质量合格证明文件；

（3）装修材料防火性能符合消防技术标准的证明文件、出厂合格证。

提交的材料请使用国际标准A4型纸打印、复印或按照A4型纸的规格装订，其中“营业执照”、“法律文书”、“资格证书”、“合格证”、“证明文件”等均为复印件，经申请人签名确认并注明日期，并由消防救援机构受理人员现场核对复印件与原件是否一致。

编号： 内部资料 注意保密

公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查

申  请  书

申请企业　　　×××公司

经 办 人　　　×××

联系电话 　　 ************

填表日期　　　**年**月**日

交城县应急管理局制

消防安全检查申报表

申请人（印章）：　　　　　　　　　　　             填表日期：     年   月   日

| 场所名称 | ××× |  | 法定代表人/ 主要负责人 | ××× |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 | ××× |  | 建筑结构 | ××× |
| 场 所 建筑面积 | ××× |  | 使用层数 （地上/地下） | ××× |
| 联 系 人 | ××× |  | 联系电话 | ********* |
| 场所性质 | □公共娱乐场所： □影剧院、录像厅、礼堂等演出、放映场所 □舞厅、卡拉ＯＫ厅等歌舞娱乐场所 □具有娱乐功能的夜总会、音乐茶座和餐饮场所 □游艺、游乐场所 □保龄球馆、旱冰场、桑拿浴室等营业性健身、休闲场所 □其他（画√） |  |  |  |
|  | □宾馆、饭店 □商场 □集贸市场 □客运车站候车室 □会堂 □客运码头候船厅 □民用机场航站楼 □体育场馆 □其他（画√） |  |  |  |
| 场所所在 建筑情况 | 名 称 | ××× | 建筑面积 | ××× |
|  | 建筑层数 （地上/地下） | ××× | 建筑高度 | ××× |
| 消防验收/备案 情况 | □依法通过消防验收 文 号： □依法进行竣工验收消防备案 文 号： 其他情况： |  |  |  |
| 现有消防设施： □火灾自动报警系统 □自动喷水灭火系统 □气体灭火系统 □泡沫灭火系统 □机械防烟系统 □机械排烟系统 □消防控制室 □室内消火栓 □室外消火栓 □消防电梯 □应急广播 □应急照明 □疏散指示标志 □其他消防设施： □安全出口 数量： □灭火器 种类、型号和数量：（画√） |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况：××× |  |  |  |  |

说     明

1.本表适用于公众聚集场所申请投入使用、营业前消防安全检查时填写。

2.申请人应如实填写，内容准确、完整，并对提交材料的真实性、完整性负责，不得虚构、伪造或编造事实，否则将承担相应的法律后果。

3.填写应使用钢笔和能够长期保持字迹的墨水或打印，字迹清楚，文面整洁，不得涂改。

4.申报表应由申报单位加盖印章，没有单位印章的，应由场所的法定代表人或主要负责人签名。

5.文书中的“□”，表示可供选择，在选中内容前的“□”内画√。

6.“建筑结构”填写木结构、砖木结构、砖混结构、钢筋混凝土、钢结构等类型。“使用层数”填写场所实际使用建筑楼层号。

7.“场所所在建筑情况”一栏中分别填写所在建筑的名称、建筑面积、建筑层数和建筑高度。如场所独自使用一栋或多栋建筑的，则无需填写该栏。

8.“其他需要说明的情况”填写附送的材料目录及其他情况；场所使用多栋建筑的，在此处逐一说明。

9.申请消防安全检查，应同时提交下列材料：

（1）营业执照或工商行政管理机关出具的企业名称预先核准通知书；

（2）依法取得的建设工程消防验收或竣工验收消防备案的法律文书；

（3）消防安全制度、灭火和应急疏散预案、场所平面布置图;

（4）员工岗前消防安全教育培训记录、自动消防系统操作人员取得的消防行业特有工种职业资格证书；

（5）法律、行政法规规定的其他材料。

依照《建设工程消防监督管理规定》不需要进行竣工验收消防备案的公众聚集场所申请消防安全检查的，还应提交下列材料：

（1）场所室内装修消防设计施工图；

（2）消防产品质量合格证明文件；

（3）装修材料防火性能符合消防技术标准的证明文件、出厂合格证。

提交的材料请使用国际标准A4型纸打印、复印或按照A4型纸的规格装订，其中“营业执照”、“法律文书”、“资格证书”、“合格证”、“证明文件”等均为复印件，经申请人签名确认并注明日期，并由消防救援机构受理人员现场核对复印件与原件是否一致。